四川省第四人民医院超声探头设备维修服务项目采购需求文件

1. 项目申请理由

我院超声科2018年开始启用的彩色多普勒超声诊断仪现出现故障，透镜破损脱落、线套破损、电缆线断，上机图像部分区域有暗道、上机图像不完整、图像显示一部分、图像有黑影、图像不良（暗道、黑影、缺失、模糊、干扰）等；经检测后需进行维修服务。

1. 项目既往情况

无

1. 技术服务要求

**1.彩色多普勒超声诊断仪设备信息：**

1.1设备品牌：飞利浦

1.2设备名称：彩色超声诊断仪

1.3设备型号： EPIQ7

2.本次需维修的两个飞利浦超声探头，具体信息如下：

型号分别为：[C5-1]、［L12-5］

序列号分别为：[B29KD2]、［B2ZJ59］

1. 潜在供应商所需特殊资质要求

潜在供应商的营业执照经营范围应当涵盖能够销售和维修带有医疗器械许可证的设备

1. 商务要求条款

1.售后期限：服务维护期限（验收后不低于6个月）

2.付款方式：100%到货安装验收后20个工作日内凭验收报告，收款申请单，财务要求的完税发票等文件支付合同货款；

1. 验收标准

1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供实施报告、技术文档、培训资料、进度确认报告等资料。