四川省第四人民医院屋面钢结构评估项目采购需求文件

1. 项目申请理由

为保障春熙院区综合改造项目的顺利进行，预防屋面钢结构材料老化与腐蚀隐患​，避免荷载能力退化，隐蔽损伤识别。调查摸清房屋的历史和现状；现场查勘、测试，记录各种数据和状况；检测、验算，整理技术资料；全面分析，论证定性，作出综合判断；出具《评估报告书》。

1. 项目既往情况

无

1. 参数配置要求或技术服务要求

依据提供房屋相关信息及资料，包括设计图纸、施工资料、既有检测报告等，现场查勘、测试，记录各种数据和状况；检测、验算，整理技术资料；全面分析，论证定性，作出综合判断；出具《评估报告书》（检测评估报告应包括相应的检测数据）。

1. 潜在供应商所需特殊资质要求

潜在供应商应持有《成都市房屋安全鉴定机构名录登记》证书。

1. 商务要求条款

1.合同签订后10个工作日内进场查勘、检验，15个工作日内出具正式报告。

2.付款方式：出据正式报告后，收款申请单，财务要求的完税发票等文件支付合同全部货款。

1. 验收标准

提交正式检测报告，并保证报告的真实、合法、有效。