四川省第四人民医院美敦力动力主机维修服务项目采购需求文件

1. 项目申请理由

我院手术室美敦力XPS3000动力主机出现故障，开机故障报错12000，无法驱动手柄转动，经检测，主机驱动主板元器件老化损坏，需进行维修更换。

1. 项目既往情况

无

1. 技术服务要求

1.设备信息：

1.1设备品牌：美敦力

1.2设备名称：动力主机

1.3设备型号：REF 18-97102

2.技术要求：主机驱动主板维修或更换，恢复设备正常工作。

1. 潜在供应商所需特殊资质要求

潜在供应商的营业执照经营范围应当涵盖能够销售和维修带有医疗器械许可证的设备

1. 商务要求条款

1.售后期限：服务维护期限（验收后不低于6个月）

2.付款方式：维修完成经验收合格后20个工作日内凭验收报告（维修工单），财务要求的完税发票等文件支付维修货款；

1. 验收标准

1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供实施报告、技术文档、培训资料、进度确认报告等资料。