四川省第四人民医院2026-2029年放射设备维保服务采购项目

一、维保范围

1、服务要求：

1.1 飞利浦核磁（Intera 1.5T）、GE通用SIGNAMR380磁共振成像系系统：提供全保修服务：线圈；电子系统（梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床及所属辅件）；制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管、室外水冷机组等）；液氦的正常消耗。维保范围不包含：磁体、精密空调、激光相机、高压注射器、中央空调等第三方外围设备；

1.2 飞利浦UNIQ FD20数字减影血管造影机（DSA）整机人工技术保且须保障球管正常使用：包含一年4次定期保养，保修期内不限次数人工技术服务，以及单价5000元以下零部件的维修与更换。

1.3 飞利浦Ingenuity Core128计算机X线断层摄影机（CT）整机人工技术保且须保障球管正常使用：包含一年4次定期保养，保修期内不限次数人工技术服务，以及单价5000元以下零部件的维修与更换。

1.4 附件清单内其它设备提供技术保，包含一年不少于2次定期维护保养，提供不限次数人工上门服务，以及单价5000元以下零部件的维修与更换。

2.维保设备清单

| 序号 | 设备类别 | 品牌 | 规格型号 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线骨密度仪 | GE通用 | Ge dpx | 放射科 |
| 2 | 通用X线诊断设备（牙片机） | 普兰梅卡 | PROMAX | 放射科 |
| 3 | 高频移动式C形臂X射线机 | GE通用 | Brivo OEC 715 | 手术室 |
| 4 | 移动式C形臂X射线机 | GE通用 | Brivo OEC 715 | 手术室 |
| 5 | 专用X线诊断设备（DR） | 日本东芝 | RAD SPEED M | 放射科 |
| 6 | 数字化X线诊断设备（DR） | 飞利浦 | Digital Diagnost C5065 | 放射科 |
| 7 | X线电子计算机体层摄影设备（CT） | 飞利浦 | Incisive CT Power | 放射科 |
| 8 | X射线计算机体层摄影设备（高档多排螺旋CT) | 飞利浦 | Ingenuity Core128 | 放射科 |
| 9 | 医用血管造影X射线系统（DSA） | 飞利浦 | UNIQ FD20 | 综合介入室 |
| 10 | 磁共振成像系统 | 飞利浦 | interal1.5T | 放射科 |
| 11 | 磁共振成像系统 | GE通用 | SIGNAMR380 | 放射科 |

二、商务要求

1.项目履约期限：三年

2.合同签订：合同一年一签，一年服务期满之前医院组织服务验收考核，考核合格后可续签一年，最多续签两次。

3.支付方式：合同金额分两次结清。合同签订后服务满半年，医院组织第一阶段验收，验收合格后支付合同金额的50%；服务满一年后，医院组织第二阶段验收，验收合格支付剩余合同金额。