采购需求：

一、环保检测服务供应商应：提供定期检测服务、环保咨询及环保数据上报服务。并提供相应的检测项目报告。

检测点位及项目见下表。

| 院区 | 检测类型 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 采样点位 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春熙院区 | 噪声 | 噪声 | 昼夜噪声 | 1次/季 | 4 | 1 |
|  | 有组织废气 | DA001污水站臭气排放口 | 臭气浓度、氨气、硫化氢、排气参数 | 1次/季 | 1 | 3 |
|  | 废水 | DW001污水排放口 | pH、悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 1 | 3 |
|  |  | DW001污水排放口 | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌、志贺氏菌 | 1次/季度 | 1 | 3 |
|  |  | DW001污水排放口 | 粪大肠菌群数 | 1次/月 | 1 | 3 |
| 沙河院区 | 噪声 | 噪声 | 昼夜噪声 | 1次/季 | 4 | 1 |
|  | 有组织废气 | DA001污水站臭气排放口 | 臭气浓度、氨气、硫化氢、排气参数 | 1次/季 | 1 | 3 |
|  |  | 医废间废气排放口 | 臭气浓度、VOCs(非甲烷总烃）、排气参数 | 1次/季 | 1 | 3 |
|  | 废水 | DW001污水排放口 | pH、悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 1 | 3 |
|  |  | DW001污水排放口 | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌、志贺氏菌 | 1次/季度 | 1 | 3 |
|  |  | DW001污水排放口 | 粪大肠菌群数 | 1次/月 | 1 | 3 |