四川省第四人民医院移动式C形臂X射线机维修配件采购项目需求文件

- 项目申请理由

- 我院手术室移动式C形臂X射线机出现故障无法使用，需维修。

- 项目预算

- 不确定

- 货物配置要求

1.设备信息：

1.1设备品牌：GE

1.2设备名称：移动式C形臂X射线机

1.3设备型号：Brivo OEC 715

- 2.配件信息：

- 2.1配件名称：MCB板控制板

2.2配件序列号：PWA5085700

3.技术要求：配件维修及更换，恢复设备正常工作。

- 潜在供应商所需特殊资质要求

- 潜在供应商的营业执照经营范围应当涵盖能够销售和维修带有医疗器械许可证的设备

- 商务要求条款

- 1.售后期限：质保期不少于3个月

- 2.付款方式：维修完成经医院验收合格后，供应商提供财务要求的完税发票等相关资料后30个工作内一次性支付维修费用。

- 验收标准

- 1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

- 2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供实施报告、技术文档、培训资料、进度确认报告等资料。