四川省第四人民医院2026年器械柜购置项目采购需求文件

- 项目申请理由

为我院各临床护理单元正常运行现在需购置配套物资，符合要求器械柜等。

- 项目既往情况

无

- 参数配置要求

1.器械柜需求性能及参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质和功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器械柜一 | 36.1 | 米 | 1.规格：L×700mm×850mm/1960 mm 2.整体须防腐，防锈 3.柜体材质：（1）.铝合金拼装/（2）.铝蜂窝组装/（3）.304不锈钢 /（4）.电解钢 4操作台面：（1）.理化板/（2）.抗倍特板/（3）.含亚克力石材 5.功能：物品分类，满足6S管理 |
| 2 | 器械柜二 | 29 | 米 | 1.规格：L×700mm×850mm/1960 mm 2.整体须防腐，防锈 3.柜体材质：（1）.铝合金拼装/（2）.铝蜂窝组装/（3）.304不锈钢/ （4）.电解钢 4.操作台面：（1）.理化板(2).抗倍特板/(3).含亚克力石材 |

2.各潜在供应商报价的时候需明确配置,分项报价；价格应当包含送货安装至科室正常使用的所有费用

- 潜在供应商所需特殊资质要求

1.医疗器械生产/经营许可证（备案凭证）复印件（如适用）；

2.产品医疗器械注册证/备案凭证复印件（如适用）

- 商务要求条款

1.售后期限：自项目最终验收合格之日起，供应商须提供不少于一年的免费售后服务。

2.付款方式：合同签订后，采购人接到供应商通知,供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的40.00%；全部货物安装调试完毕并验收合格，采购人接到供应商通知,供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00%。

3.本采购包履约保证金为合同金额的3%；缴纳形式：供应商须采用保函方式缴纳，且保函须由具有合法资质的担保机构出具。缴纳时间：履约保证金保函应在合同签订前提交至采购人。

- 验收标准

1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。