四川省第四人民医院腹腔镜镜头购置项目采购需求文件

- 项目申请理由

- 为切实满足普外科手术临床使用需求，完善科室腔镜设备配套配置，保障手术诊疗工作有序高效开展，拟采购两根腹腔镜镜头。

- 项目预算

- 2.5万元

- 参数配置要求

- （一）技术参数

- 腹腔镜视向角0°或30°

- 腹腔镜视场角≥70°

- 腹腔镜视场中心角分辨力：≥3.11C/(°)

- 腹腔镜有效景深范围：3-100mm

- 腹腔镜外径为∮10mm

- 腹腔镜工作长度:≥325mm；

- 腹腔镜可高温和低温等离子消毒

- 显色指数：A:≥90；D65：≥90

- 照明镜体光效：≥0.561

- 综合镜体光效：≥0.512

- 综合边缘光效：≥0.205

- 有效光度率：≤527cd/（m².lm）

- （二）配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔内窥镜 | 30° | 根 | 2 |
| 2 | 消毒盒 | / | 个 | 2 |

- 潜在供应商所需特殊资质要求

- 潜在供应商具有医疗器械注册证、生产证等

- 商务要求条款

- 售后期限：验收后一年及以上

- 付款方式：

- 到货期限：合同签订后30天内，货物送达采购人指定地点；

- 验收付款：货物全数到货安装、验收合格后，供应商提供付款申请单、增值税发票、验收报告等财务要求的资料后30个工作日内支付合同货款。

- 验收标准

- 验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

- 验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供技术文档、培训资料等资料。