四川省第四人民医院重症临床信息服务平台购置项目采购需求文件

- 项目申请理由

- 依据四川省卫健委《四川省二、三级医院重症医学科能力提升项目实施方案》（川卫医政函〔2022〕225号）文件要求及相关工作部署，全省重症医学科能力提升项目由四川大学华西医院牵头组织实施。经项目专家评审遴选，四川大学华西医院于2023年8月28日下发项目推进通知，附件《四川省二、三级医院重症医学科能力提升项目建设单位专家委员会评审结果》第五部分入选e-ICU名单正式公示我院为e-ICU建设单位。项目建设需配套部署重症同质化协作平台软硬件、远程监护终端等设备，实现与华西省级指导中心互联互通、远程查房会诊、24小时远程监测，现有设施不满足接入标准。补齐ICU硬件短板，满足重症新技术开展、医护实操培训、适宜技术落地等建设任务。对接全省重症专科能力监测网络，规范质控数据上报，提升本院危重症救治水平，实现危重患者就近救治、减少外转，完成省级项目建设考核指标。

- 项目预算

- 150万元

- 平台性能要求

1、重症床旁远程监测软件技术参数

重症床旁远程监测软件 1套

（一）基础要求：

1、所提供的重症床旁远程监测软件为全中文操作界面。

2、所提供的重症床旁远程监测软件为当前最新版本（注明产品名称及版本）。

3、所提供重症床旁远程监测软件应满足国家卫健委及行业相关要求。

4、供应商须提供详细技术文档，包含但不限于系统数据库说明书（包含数据字典）、系统维护手册、用户使用说明等，费用包含在本次报价中。

5、供应商须负责实现与重症医学设备,包含但不限于呼吸机、监护仪、输注泵、血气分析仪等（具有数据输出接口）的数据采集。

6、供应商须负责完成与医院所需重症临床信息系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS、EMR等信息系统、系统集成平台等）的对接任务，提供现场技术支持及接口相关后续维护服务，费用包含在本次报价中。

7、所提供的重症床旁远程监测软件须支持与采购人指定的医院或区域标杆医院进行远程协作，支持远程会诊、远程查房、远程教学等，具备区域远程医疗拓展功能。（提供承诺函）

8、所提供的重症床旁远程监测软件须完成与四川大学华西医院重症同质化协作系统软件完成集成服务，提供现场技术支持及接口相关后续维护服务。（提供承诺函）。

（二）技术要求

1、系统对接

1.1单点登录：使用医院信息系统的账户和密码可以直接登录系统或者从医院信息系统免密码的方式跳转到系统；

1.2满足采购人要求的统一浏览的记录，比如生命体征、出入量、护理评估能通过接口完整的发送到医院信息系统或者护理系统；

1.3能从医院信息系统获取必要的医疗记录，比如电子医嘱、检验报告、实验报告、病人信息；

2、设备对接

2.1设备对接，能够自动采集床旁有数据接口的医疗设备，包括多功能监护仪、有创呼吸机、无创呼吸机、输液工作站、血气分析仪、中央监护系统、CRRT机。

2.2采用医务人员“少操作”或者“无操作”的方式进行数据采集。

2.3采集的数据能自动填充到护理记录、医疗记录或者评估记录。

3、系统扩展

3.1系统可以根据医院业务的发展，快速的扩展以适应业务发展的需要，能自定义增加数据库结构，比如增加ECMO运行记录相关数据库结构；

3.2能自定义修改数据逻辑关系，入院时间必须小于出院时间，男性病人没有子宫相关字段信息等；

3.3能定义设置数据阈值，比如心率正常限；

3.4能自定义修改填写页面的视图样式，比如字段的先后顺序、字段分组等；

3.5能设置自动计算公式，比如评分或评估结果自动计算，氧合指数自动计算；

4、数据化

4.1系统采用结构化电子病历，所有数据能够被统计分析和二次利用,所有统计分析结果或者报表都是从原始病历记录、护理记录中统计产生，具体包括重症质控指标、重症护理敏感指标、三级医院要求的其他质控指标，科室运营指标等；

4.2所有医疗记录能够以内嵌的方式调用已有的数据，比如ApacheII评分中自动填入检验结果、生命体征等；

5、系统架构

5.1系统采用B/S架构，支持在院内电脑上实现系统的访问，不受限于是否安装客户端等；

（三）功能要求

1、病患管理

1.1能从医院信息系统自动获取患者基本信息，比如姓名、性别、年龄及住院号等；

1.2能实现对病人的筛选，比如某某医生主管的病人，不同性别的病人，年龄阶段的病人等；

1.3能够显示病人的评估结果或者分值，并能设置不同的颜色区分不同等级的病人；

1.4支持为每个病人设置标签，可以记录一些需要提示医务人员的信息，比如过敏信息、院感预防措施、特殊交班信息等；

2、预约病人

2.1对大手术的病人进行床位的预约管理；

2.2能通过输入患者住院号，自动获取患者基本信息；

2.3能对预约患者进行作废或者入科操作；

2.4通过是否为预约病人统计非计划转入ICU病人；

3、观察记录

3.1记录观察到的患者病情情况和发展情况，能从监护仪、呼吸机等设备自动获取相关参数，比如心率、呼吸频率、血压、血氧饱和度等；

3.2能根据专科性质不同，定义不同的项目：比如儿科ICU增加哭声的描述，改用儿童疼痛评估法进行疼痛程度记录等，神经ICU增加对中枢神经的观察记录，产科ICU增加对恶露情况，阴道出血情况方面的记录等；

3.3能将观察记录信息传输至医院信息系统自动生成体温单电子报表；

4、执行记录

4.1通过医嘱执行记录，记录药物医嘱、输血医嘱的执行情况，比如预计入量、实际入量、执行护士、执行时间等。

4.2能从医院信息系统获取新开的医嘱（包括新停止医嘱）；能够提示有新开的医嘱；

4.3护理能根据实际情况，转抄相应的医嘱记录，比如因为液体执行先后顺序，暂不执行某临时输液医嘱，则不进行转抄等；

4.4能根据长期医嘱执行频率自动生成输液计划；

4.5支持使用PDA等手持设备扫码进行医嘱的执行；

4.6能生成精确的出入量记录表，并能够在系统中查询任意时间段的液体平衡情况；

4.7能与输液工作站对接后，自动生成出入量表；

5、护理记录

5.1护理记录中包括：压疮记录、皮肤情况护理记录、护嘱等执行情况。

5.2能进行重症专业护理记录，比如CRRT护理记录，ECMO护理记录等；

5.3压力性损伤记录能上传照片以进行批复

5.4能通过模板输入护理记录，模板可自定义修改；

5.5能够根据临床需求自定义增加或者修改护理记录内容；

6、护理记录

6.1护理评估内容包括且不限于入科评估、压疮评估及DVT评估等。

6.2包含常用的护理评估表单，重症专业护理评估表单；

6.3能根据医院对护理评估表单的要求对表单进行个性化调整；

6.4支持评估部分评估项目的自动填充，比如生命体征体重填充，检验结果自动填充等；

6.5包含各个亚专业评估单，比如儿童危重评分，产科风险评估，创伤风险评估，术后感染风险评估，DVT评估等；

7、交班交接

7.1通过护理交班接班，用于护士记录需要交班接班的注意事项

7.2能进行电子交接班流程；

7.3能根据医院护理要求和学科特点自定义交接班内容；

7.4能自动生成交接班报告；

8、导管记录

8.1通过导管记录功能记录导管安置情况

8.2能提示导管安置时间，并能设置报警天数高限；

8.3能记录安置情况和拔出情况记录；

8.4能设置多根导管的标号；

8.5能在特护记录中记录导管记录；

9、护理看板

9.1通过护理看板能实时提示在科患者中具有高风险压疮、跌倒、非计划拔管的患者床号；

9.2通过护理看板能实时提醒在科患者中尿管、胃管更换提醒；

9.3通过护理看板能记录及展示当天预计入科、出科、出院、外出检查床位患者情况；

10、医疗记录

10.1从医院信息系统中集成医疗记录，包括且不限于：电子医嘱记录、检验报告记录、检查报告记录；

10.2能对检验报告进行集中的可视化展示，方便医生掌握病人发展；

10.3能显示长期医嘱的用药天数；

11、医疗评估

11.1通过医疗评估进行Apache II、SOFA及CAM-s评估、早期预警评估NEWS等评估。

11.2能根据医院对评估表单的要求对表单进行个性化调整；

11.3支持部分评估项目的自动填充，比如生命体征体重填充，检验结果自动填充等；

11.4通过SOFA评估，评估危重症患者病情；

12、医疗核查

12.1通过医疗核查功能，使用清单管理的方式规范医疗质量，包含常用的核查单，比如医生查房核查单、输血核查单、三管预防核查单等；

12.2能根据临床要求对核查单进行自定义调整；

12.3能自动填充部分核查项目，比如24小时出入量统计等；

13、床旁检查

13.1能对血气分析、床旁超声等床旁检查的申请、执行流程管理；

13.2能从血气分析获取检验结果；

13.3能使用清单核查的方式进行床旁超声检查，避免遗漏，保证治疗；

14、呼吸治疗

14.1能对呼吸机参数进行详细的记录；

14.2呼吸治疗时能根据呼吸机类型和呼吸机模式不同记录不同的参数；

14.3呼吸治疗时能记录呼吸治疗师操作记录；

14.4呼吸治疗时能进行患者呼吸治疗相关评估；

15、知识库

15.1通过运用知识库，进行重症预警、自动评估及综合征诊断应用的规则集合，至少包含指标参数预警知识库、自动评估规则知识库及综合征诊断知识库；

15.2采购人经过授权后可维护知识库，经过审核后生效；

15.3提供监护参数结合用药情况、检验结果的结果分析；

16、辅助诊疗

16.1通过辅助诊疗，使用患者全息视图的方式全方位展示患者病情，包括检验结果的变化趋势、患者特殊用药情况、患者危重评估情况标化趋势；

16.2分专题展示医疗数据，包括体征、检验、检查和治疗，专题至少包括生命体征、出入量、感染、器官功能、呼吸治疗、血流动力学、镇静镇痛等；

16.3结合知识库的监护数据结果分析、SOFA自动评估结果、综合诊断提示；

16.4能展示生命体征的变化趋势；

17、学科管理

17.1实现对学科相关记录表进行电子化，包括但不限于以下功能，护理人员的异动情况记录，能从异动情况记录中统计护理敏感指标，医院感染每日监测表，监测环境卫生、手卫生以及其他 院感预防措施的执行情况，并能打印成册；

17.2科室药物检查表，实现科室药物用药登记表的数字化，并能打印成册；

18、办公自动化

18.1办公自动化，包括员工请假及审批流程

18.2支持根据医务人员分类设置不同的审批人；

18.3支持生成绩效考核表；

19、统计分析

19.1通过自动生成报表和图表的方式会数据进行汇总分析；

19.2能根据学科特色设置报表格式和增加报表；

19.3能进行运营情况的统计分析，包括ICU平均住院日，床位占用率，周转率等；

19.4能对医疗质量进行统计分析，包括重症医学质控指标，重症护理敏感指标，三级医院评审要求的其他质控指标；

19.5能对医务人员进行绩效管理；包括工作量，工作强度，绩效核算等；

20、 eICU

20.1电子床头牌：能够显示床位信息，自动同步患者信息、就诊信息和医务人员信息，患者评估数据 及标牌情况。

20.2消息助手：能够显示危重患者显示各种消息，比如导管安置情况，导管安置提醒，评估提醒及其他预警消息。

20.3设备数据采集：可实现自动发现和配对医疗设备，实现与医疗设备握手、协议解析和数据清洗，监控设备采集状态。

20.4音乐治疗：以心理治疗的理论和方法为基础，运用音乐特有的生理、心理效应，通过各种专门设计的音乐行为，经历音乐体验，达到消除心理障碍，恢复或增进心身健康的目的。

20.5病情概览：具备展示24小时病情概览，医生交班及护理交班的内容。

20.6紧急增援：能够实现紧急情况下呼叫其他护理人员。

20.7电子监护：自动获取呼吸、循环、消化、神经、泌尿及血液六大系统的关键指标，实现器官功能的自动评估。监测医院和监测中心的链接状态。

20.8实时交互：实现监测医院及监测中心的音视频实时交互。

21、科研支持

21.1所有临床数据能通过分析或者导出原始数据的方式进行科研利用；

21.2能导出原始的诊疗数据；

21.3能对数据进行简单的统计分析，比如求和、平均值、方差等；

21.4建立重症医学标准数据集；

22、床旁设备数据采集

22.1内置基于Linux核心的操作系统及各种医疗设备的数据采集软件，可实现与医疗设备握手配对，定时采集或者接受医疗数据，对医疗设备数据进行解析和转换，最终发送到服务器，实现分布式数据采集；

22.2采集的数据都按照医疗设备种类进行标准化和规范化，采用轻量级的JSON格式进行数据传输，满足医院信息系统或者临床信息系统对数据的利用。

22.3支持配置病区及床位信息，通过对接医院信息系统或者临床信息系统的患者信息，实现医疗设备数据与患者信息的自动匹配；

22.4智能识别插入设备的种类，即插即用，支持重症医学绝大部分医疗设备。

- 2、增值服务（实质性要求）

（一）精准培训指导

1、重症医学精准强化培训。由华西医院重症科专家导师带教，参与导师所在医疗组的临床工作，项目组对教学的情况进行跟踪反馈，通过强化培训，参训学员需能掌握重症科医学科的操作流程，并在导师指导下能够独立开展，共2人次，每次1周。

2、重症核心技术培训。参加省中心开展的重症救治技术培训，共2人次，每次1-2天。

3、现场评估。项目组专家进行项目建设前和项目实施完毕后建设效果的评估，制定针对性的建设意见，同时形成评估报告。

4、现场指导。项目组组织含华西医院在内的省级医院专家组专家赴建设单位开展教学查房、学术讲座等现场指导，共5人次。

5、专家导师顾问指导。为医院固定1位专家导师，通过现场、电话、微信、邮件等多种方式进行指导。内容包括专项培训期间的学习答疑，专病的管理，业务开展期间的医疗护理康复以及延伸服务的开展等线上咨询服务，为期14个月。

（二）临床支持服务

1、远程会诊支持服务。支持建立常态化远程会诊服务，共50人次。

2、远程查房支持服务。支持建立常态化远程会诊服务，共100人次。

3、全时监测支持服务。项目期内提供支持5个床位能与省中心重症监测中心连通的7*24小时远程重症监测服务。

- 潜在供应商所需特殊资质要求

- 无

- 商务要求条款

- 1.售后期限：货物质保期限（大于等于验收后两年，高值配件除外），服务维护期限（验收后不低于6个月）。

- 2.付款方式：合同签订后10日内凭合同及等额发票支付合同金额的90%，安装验收后或服务项目验收合格后20个工作日凭验收报告，完税发票等相关支付文件支付剩余合同金额10%。

- 验收标准

- 1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

- 2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供实施报告、技术文档、培训资料、进度确认报告等资料。