四川省第四人民医院飞利浦Incisive CT Power维修配件采购项目需求文件
1、 项目申请理由
我院沙河院区放射科飞利浦Incisive CT Power出现故障无法使用，需维修。
2、 项目预算
2.95万元。
3、 货物配置要求
1.设备信息：
1.1设备品牌：飞利浦
1.2设备名称：X射线计算机体层摄影设备
1.3设备型号：Incisive CT Power
2.配件信息：
2.1配件名称：System Interface Unit(SIU)
3.技术要求：配件维修及更换，恢复设备正常工作。
4、 潜在供应商所需特殊资质要求
潜在供应商需为合法注册的独立法人，具备医疗器械维修相关资质，持有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》（维修类）
5、 商务要求条款
1.到货期限：合同签订后30日内，货物送达采购人指定地点。
2.售后期限：验收后半年及以上。
3.付款方式：配件维修更换完成经医院验收合格后，供应商提供付款申请单、配件验收单、增值税发票等财务要求的相关资料后30个工作日内一次性支付合同货款。
6、 验收标准
1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）
2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供实施报告、技术文档、培训资料、进度确认报告等资料。
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